**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Tryb postępowania**: Przetarg nieograniczony dwustopniowy

 zgodnie z regulaminem obowiązującym

 w SML-W w Sochaczewie

**Przedmiot przetargu**: Wymiana instalacji C.O. w budynkach mieszkalnych w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.

**Zamawiający**: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

W Sochaczewie

ul. Piłsudskiego 26

96-500 Sochaczew

Telefon: 46 880 59 65

 Sochaczew, dnia 24.01.2024 r.

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

Dotyczy: Wymiany instalacji C.O. w budynkach mieszkalnych w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.

**INFORMACJE OGÓLNE**

1. Postępowanie przetargowe prowadzone będzie przez Zamawiającego w trybie nieograniczonego przetargu dwustopniowego.
2. Oferent powinien zapoznać się z całością Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie formularze zawarte jako załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez Oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Oferenta, wpisuje on ,, nie dotyczy”.
3. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
4. Oferent składa ofertę na całość zamówienia lub na wybrane budynki.
5. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. **Zamawiający:**

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa
w Sochaczewie
ul. Piłsudskiego 26
96-500 Sochaczew
Telefon: 46 880 59 65

1. **Przedmiot Zamówienia :**

**2.1** Przedmiotem zamówienia są prace polegające wymianie instalacji centralnego ogrzewania zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych niżej wymienionych:

* **Targowa 12**
* **Targowa 14**

Na podstawie udostępnionej dokumentacji (**zał. nr 2**), wizji lokalnej, oceny wszelkich ryzyk, uwzględniając wszelkie niezbędne koszty towarzyszące w celu realizacji zamówienia oraz koszty związane z zabezpieczeniem i dostępem do miejsca robót, Oferent sporządzi kosztorys ofertowy, który będzie stanowił podstawę ustalenia ceny oferty.

Określony zakres robót może ulec zmianie na życzenie Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, jeżeli taka konieczność będzie niezbędna w celu prawidłowego wykonania robót, a której wcześniej nie można było przewidzieć lub zmiana taka będzie korzystna dla Zamawiającego. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie przez Wykonawcę Protokołu konieczności i zaakceptowanie go przez Zamawiającego wraz z wyceną robót zamiennych lub dodatkowych w oparciu o składniki cenotwórcze określone w kosztorysie ofertowym.

**Wymogi stawiane materiałom do wbudowania;**

- rury do centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 20÷63 mm, PP systemu Bor

 Plus Stabi PN20, z wkładką aluminiową np. produkcji Wavin lub ewentualnie innego

 producenta o nie gorszych parametrach;

- tuleje ochronne (rury osłonowe) z PP PN10 ew. PCV, PE;

- zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15÷40 mm;

- zawory przelotowe (spustowe) o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej

 25 mm w węźle cieplnym;

- odpowietrzniki automatyczne wraz z zaworami odcinającymi o połączeniach

 gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm;

- zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15÷40 mm Hydrocontrol VTR Oventrop;

**2.2** Prace remontowe prowadzone będą przy założeniu ciągłości funkcjonowania obiektu oraz minimalnej uciążliwości dla mieszkańców. Prace mogą być wykonywane poza dniami świątecznymi od poniedziałku do soboty w godzinach od 7 do 20. Praca w innych godzinach wymaga uzgodnienia i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

**2.3** Prace powinny być wykonane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej i z należytą starannością.

**2.4** Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zatrudni pracowników z niezbędnymi udokumentowanymi uprawnieniami oraz doświadczeniem.

**2.5** Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z materiałów wymaganej przez Zamawiającego jakości, spełniających wymogi wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. posiadających aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia – zgodnie z obowiązującymi przepisami, które przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem robót.

**2.6** Zastosowane narzędzia i sprzęt powinny być sprawne i bezpieczne w użytkowaniu oraz gwarantować prawidłowe wykonanie zakresu zamówienia zgodnie z zasadami BHP.

**2.7** Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce wykonywania robót oraz utrzymywać je w należytym porządku, a po ich zakończeniu do przywrócenia go do stanu początkowego.

**2.8** Z uwagi na brak miejsca na składowanie i magazynowanie materiałów, Wykonawca zobowiązany jest tak planować wykonanie robót, by wszystkie przywożone na budowę materiały były od razu dostarczane na miejsce wbudowania, a materiały z rozbiórek wywożone na zewnątrz. Koszty dostarczania i usuwania materiałów obciążają Wykonawcę.

**2.9** Oferent dodatkowo przed sporządzeniem oferty ma obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej budynku, którego dotyczy zamówienie w celu oceny ryzyk i uzyskania pełnej informacji dla poprawnego przygotowania oferty.

**2.10 Gwarancja** na przedmiot zamówienia winna być podana w ofercie. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na minimum **60 miesięcy** od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania

**2.11 Rękojmię** na przedmiot zamówienia Zamawiający określa na 60 miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania.

1. **Wymagany termin wykonania zamówienia.**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia powinien być podany w ofercie i uwzględniać zakończenie robót najpóźniej do **31.07.2024 r.** lub w przypadku złożenia oferty na pojedyncze budynki zostanie uzgodniony indywidualnie, nie dłuższy niż do **31.07.2024 r.**

**4. Warunki wymagane od Oferenta i sposób ich oceny, wykluczenia.**

**4.1** O zamówienie mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają wymagania:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w przedmiocie zamówienia,
2. udzielą gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy od daty przekazania przedmiotu zamówienia do użytkowania,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, czyli wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem postępowania wykonali w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym charakterze.
4. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w tym:
* posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł słownie: jeden milion złotych bez franszyzy redukcyjnej,
* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
* wniosą wymagane wadium w terminie, formie i wysokości określonych w SIWZ,
* potwierdzą, w ofercie wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia określone w pkt. 2 SIWZ,
* przedstawią dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych przez Zamawiającego warunków wymienionych w punkcie 13 SIWZ,

**4.2** Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty:

1. które w ciągu ostatnich 10 lat przed wszczęciem postępowania wyrządziły szkodę Spółdzielni stwierdzoną prawomocnym wyrokiem sądu, nie wykonując zamówienia bądź nie wykonując go z należytą starannością lub naraziły Spółdzielnię na poniesienie dodatkowych kosztów**,**
2. w odniesieniu do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono,
3. które zalegają z uiszczeniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskały one przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego,
4. które w wyznaczonym terminie nie złożyły lub nie uzupełniły dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w specyfikacji, ogłoszeniu lub zaproszeniu do składania ofert, a w szczególności nie wniosły wadium,
5. w stosunku do których Zamawiający pozyskał wiedzę, że podane przez nich informacje są nieprawdziwe.

**4.3** W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mogą występować w imieniu Zamawiającego ani też brać udziału w czynnościach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia osoby, które:

* 1. pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o udzielenie zamówienia,
	2. pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z ubiegającym się o zamówienie lub były członkami jego organów zarządzających lub nadzorczych, a od dnia zakończenia tego stosunku do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia upłynęło mniej niż 3 lata,
	3. pozostają z ubiegającym się o zamówienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnioną wątpliwość co do ich bezstronności.

**4.4** Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia/nie spełnia).

**5. Informacje dotyczące warunków składania ofert.**

**5.1** Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na określony w niniejszym zamówieniu zakres prac z podaniem ceny ofertowej sam lub przez upoważnionego reprezentanta firmy. W przypadku złożenia większej liczby ofert - wszystkie oferty tego Oferenta zostaną odrzucone.

**5.2** Oferenci przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na formularzu ofertowym – **Zał. 3**

**5.3** Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę poprzez złożenie podpisu i daty.

**5.4** Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**5.5** Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

**5.6** Ceny ofertowe muszą być podane w złotych.

**5.7** Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, podpisane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, opieczętowane i zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

**5.8** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

**6. Udzielanie wyjaśnień:**

**6.1** Przed terminem otwarcia ofert, oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące konkursu. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień i zamieścić je na swojej stronie internetowej.

**6.2** Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia oferentom uwzględnienia w ofertach otrzymanych wyjaśnień. Informację o przedłużeniu terminu Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej.

**7. Kontakt:**

Osobą do kontaktowania się z Oferentami w sprawach formalnych związanych ze składaniem ofert jest Pan Marcin Kluczek Tel. (46) 880 59 65

**8. Zmiany SIWZ:**

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ, o czym niezwłocznie powiadomi na swojej stronie internetowej. Jeżeli zmiana spowoduje konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Oferenta i Zamawiającego odnośnie ustalonych wcześniej terminów będą podlegały nowemu wskazanemu terminowi.

**9. Wadium:**

**9.1** Oferent wniesie wadium w wysokości 7800 zł (słownie: siedem tysięcy, siedemset złotych).

**9.2** Wadium powinno być wniesione na konto 93 9283 0006 0007 3509 2000 0010 BS najpóźniej w dniu składania ofert. Wadium nie podlega oprocentowaniu.

**9.3** Brak wadium spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia.

**9.4** Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, jeżeli:

1. upłynął termin rozstrzygnięcia postępowania,
2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. Zamawiający unieważnił przetarg.

**9.5** Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium w przypadku gdy:

1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

**10. Związanie ofertą:**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.

**11. Składanie, wnoszenie zmian i wycofanie ofert:**

**11.1** Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie SML-W w Sochaczewie przy
ul. Piłsudzkiego 26 nie później niż do dnia **13.02.2024 r. do godz. 10:00.**

**11.2** Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

Oferta winna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 Zamawiający: **Spółdzielnia Lokatorsko-Własnościowa.**

Tytuł: **,,** Wymiany instalacji C.O. w budynkach mieszkalnych w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami.**"**

 oraz być opatrzona nazwą i adresem Oferenta.

**11.3** Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składanie ofert i odpowiednio oznakowane, z dopiskiem ,,ZMIANA”.

**11.4** Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisaniem na kopercie ,, WYCOFANIE”.

**11.5** Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności.

**12. Otwarcie ofert.**

**12.1** Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie **13.02.2024 r. o godz. 10:30** w siedzibie Zamawiającego. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Oferentów oraz ceny proponowane w ofertach.

**12.2** W toku dokonywania kwalifikacji i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

**12.3** Zamawiający dokona sprawdzenia ważności ofert, a następnie kwalifikacji ofert pod kątem spełnienia warunków określonych w specyfikacji.

**12.4** Oferty ważne zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny oferty określonymi w specyfikacji pkt. 14.

**13. Zawartość oferty.**

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

* wypełniony formularz ofertowy **Zał. nr 3** z ceną netto, ceną brutto, terminem realizacji przedmiotu zamówienia; okresem udzielonej gwarancji w miesiącach wraz z załącznikami, wszelkimi dokumentami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ.
* kosztorys ofertowy wykonany na bazie **Zał. nr 2.**
* parafowaną każdą stronę projektu umowy **Zał. nr 1** wraz z podpisem pod projektem umowy,
* dowód wniesienia wadium,
* aktualne (do 7 dni przed złożeniem oferty) zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub wypis z CEIDG albo odpis z właściwego rejestru, łącznie z umową regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
* aktualne (odpis - ważność 3 miesiące) zaświadczenie z właściwego organu podatkowego potwierdzające brak zaległości w opłacaniu podatków i opłat lub stwierdzające, że uzyskano zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
* aktualne (odpis - ważność 3 miesiące) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu składek lub stwierdzające, że uzyskano zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
* wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wskazujący, że Oferent wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie instalacji C.O. – według **Zał. nr 4.,**
* opinie lub referencje inwestorów z ostatnich 3 lat potwierdzające, że zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością,
* dokumenty potwierdzające uprawnienia osoby przewidzianej przez Oferenta do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia,
* polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000 zł słownie: jeden milion złotych,

Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie ich w niewłaściwej formie np. kserokopii nie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę - spowoduje odrzucenie oferty.

**14. Ocena ofert.**

**14.1** Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria oceny:

1. Cena 60% = 60 pkt.,
2. Okres gwarancji 30% = 30 pkt.,
3. Doświadczenie 10% = 10 pkt.

**14.2** Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Oferenta na Formularzu Oferty. Liczba punktów (C) w ramach kryterium „cena” zostanie obliczona według następującego wzoru:

 C = (Cmin/CO) x 60 pkt.

gdzie:

CO –cena brutto badanej oferty,

Cmin – cena brutto oferty z najniższą ceną.

**14.3** Kryterium „okres gwarancji” na prace objęte przedmiotem zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie liczby miesięcy gwarancji, podanej przez Oferenta w Formularzu Oferty. Liczba punktów (G) w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana według następujących zasad:

**do 60 m-cy G = 0 pkt.**

**od 61 do 72 m-cy G = 7,5 pkt**

**od 73 do 84 m-cy G = 15 pkt.**

**od 85 do 96 m-cy G = 22,5 pkt.**

**od 97 m-cy G = 30 pkt.**

**14.4** Kryterium „doświadczenie” będzie rozpatrywane na podstawie wykazów prac wykonanych przez Oferentów, przedstawionych w **Zał. nr 4.** wraz z opiniami lub referencjami inwestorów potwierdzającymi, że zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością. Oferent może przedstawić dowolną liczbę robót w zakresie remontów sieci centralnego ogrzewania lub o podobnych charakterze wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat. Maksymalna liczba punktów (D) przyznana w ramach kryterium „doświadczenie” wynosi 10 pkt.

**14.5** Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:

P = C+ G + D

**15. Dodatkowe uprawnienia Zamawiającego**.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

**16. Wyniki konkursu.**

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Zamawiającego.

Wybranemu Oferentowi Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

**17. Warunki umowy.**

Warunki umowy określaprojekt stanowiący **Zał. nr 1**.

**18. Unieważnienie konkursu ofert.**

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w części lub całości bez podania przyczyny.

**19. Protesty i odwołania.**

Do niniejszego postępowania nie ma zastosowania procedura odwoławcza i nie będą uwzględniane protesty, ponieważ konkurs ofert nie jest prowadzony w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

**20. Załączniki.**

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1. Projekt Umowy **Zał. nr 1**
2. STWiOR i kosztorys ofertowy Z**ał. nr 2**
3. Formularz ofertowy  **Zał. nr 3**
4. Wykaz zrealizowanych robót **Zał. nr 4**

Sochaczew, dnia …………………….